РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2026 года	13

п. Артемовский

О внесении изменений в Постановление №28/1 от 27.03.2025г. «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий	аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, Порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения, Механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Артемовского МО»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ ”06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 190-ФЗ ”О теплоснабжении”, Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ ”О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях”, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 ”06 утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", ст. 6 Устава Артемовского муниципального образования, администрация Артемовского городского поселения постановляет:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций согласно приложению № 1 ,

- Утвердить Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Артемовского МО согласно приложению № 2.

- Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Артемовского МО согласно приложению №3.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Артемовского городского поселения adm-artem,ru,

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Артемовского                                                                              Т.С.Калинчева

Городского поселения

Приложение 1 к Постановлению администрации Артемовского МО от 22 января  2026 г. № 13

Приложение № 1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Общие положения

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Артемовского МО, теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Артемовского МО.

  - В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

а) прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

г) перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения,

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в органы местного самоуправления.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пп. а, б, в, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пп. г, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

1.4, Основной задачей администрации Артемовского МО является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающей организации:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС); - разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;  принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера отдела единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

  - Взаимоотношения теплоснабжающей организации с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;  допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского МО, на объектовом уровне руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:  на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);  на объектовом уровне - ДДС организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, в здании Администрации оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной

готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

Место нахождения всего автотранспорта рп. Артемовский, ул. Геологическая,д 4 А.

- Автомобиль Урал-4320 – 1шт.

-Автомобиль УРАЛ5675VH-1 шт.

-Автомобиль КО-503В-2(ГАЗ-3309)-1шт.

-Автомобиль УАЗ-390945,грузовой-1шт.

-Трактор Агромаш 90 ТГА-1шт.

-Трактор ЮМЗ-6КЛ -1шт.

-Автомобиль ЗИЛ В 792HX38-1шт.

-Автомобиль КАМАЗ 65115-42 грузовой-1шт.

-Бульдозер Т-170-1шт.

- Погрузчик В-140.10012-011-1шт.

- Погрузчик АМКОДОР 332С4-1шт.

Силы организации находятся рп.Артемовский, ЦК рп.Артемовский,ул.Артемовская,д.19 ООО «ТеплоВодоРесурс» - 10 сотрудников (2 сварщика, 3 слесаря, 3 водителя, начальник участка,  главный инженер, мастер участка).

Силы Администрации Артемовского МО находятся рп.Артемовский, ул. Артемовская, д.6  – 3 сотрудника ( глава Администрации, водитель, сотрудник по благоустройству).

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется

дежурство специалистов.

- Создана служба ДДС на территории Артемовского МО (вся информация ДДС фиксируется круглосуточно).

- Глава Администрации  на связи круглосуточно.

- Начальник участка ООО «ТеплоВодоРесурс» на связи круглосуточно.

- Кочегары всех объектов теплоснабжения работают круглосуточно, всегда на связи.

- Дежурные слесаря ООО «ТеплоВодоРесурс», на телефоне круглосуточно.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- Резервы финансовых и материальных ресурсов Артемовского МО; - Резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

- Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) составляет – 50  тысяч рублей ежегодно для Артемовского МО.

-Объемы резервов финансовых ресурсов организации (резервных фондов) составляет – 100 тысяч рублей.

определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Материальные ресурсы находятся. рп. Артемовский, ул. Артемовская ,д. 19 (Центральная котельная).

- материальные ресурсы на территории Артемовского МО.

- Труба металлическая – диаметр 159 длиной 6 метров в количестве 30 штук.

- труба  металлическая – диаметр 89 длиной 6 метров в количестве 30 штук.

- утеплитель (маты) – в количестве 10 штук.

- задвижки шаровые диаметром 50 – в количестве 6 штук.

- задвижки шаровые диаметром 80- в количестве 6 штук.

- доска 50 мм длиной 4 метра в количестве 40 штук.

- шланг диаметр 25  длиною 20 метров в количестве 3 штуки.

- шланг диаметром 50 длиною 10 метров в количестве 1 штука.

- дэс на 5 квт  в количестве 1 штука.

- дэс на 3 квт в количестве 1 штука.

- сгоны диаметром 89 в количестве 20 штук.

- сгоны диаметром 50 в количестве 20 штук.

- сгоны диаметром 159 в количестве 20 штук.

- дисковый затвор диаметром 159 в количестве 5 штук.

- дисковый затвор диаметром  89 в количестве 6 штук.

- дисковый затвор диаметром 50 в количестве  5 штук.

- электроды МЭР 3 в количестве 10 пачек.

- электроды ОННИ в количестве 10 пачек.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия ЧС, администрацию Артемовского МО.

Электронное моделирование аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Артемовского МО позволяет моделировать возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке администрация МО информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Артемовского МО в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Артемовского МО, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3.4. Сценарий наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Артемовского МО могут послужить:

-	неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

-	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

-	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

-	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

-	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии;

-	Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

-	Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

-	Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;

-	Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Артемовского МО могут быть:

-	системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;

-	источники тепловой энергии;

-	тепловые сети и сооружения на них.

Сценарий возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных бата ей | муниципальный | - 2022 г аварий не было. - 2023 г аварий не было. -2024 г аварий не было. -2025 г аварий не было |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) | -2022г аварий не было. - 2023 г аварий не было. - 2024 г аварий не было. -2025 г аварий не было |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный | - 2022 г авария на теплотрассе ул. Первомайская, ул. Серго, порыв, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. Устранение бригада ООО «ТеплоВодоРесурс» в количестве 6 человек. Восстановление всех отопительных батарей в квартирах, сварочные работы на трассе. - 2023 г аварий не было. -2024 г аварий не было. -2025 г аварий не было |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный | - 2022 г аварий не было. - 2023 г аварий не было. - 2024 г аварий не было. -2025 г аварий не было |

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения

| п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
|  | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| з | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения

| п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| з. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 |  |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 |  |

в) на объектах электроснабжения

| п/п | Наименование технологического нарушения |  | Время | устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения |  | 2 часа |  |

3.5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Оповещение населения

В целях обеспечения безопасности населения в случае аварии осуществляются следующие мероприятия:

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- информирование	о	правилах	пользования,	поведения,	остановки	и	движения транспортных средств; размещение предупредительных плакатов и знаков;

- эксплуатация	технологического	оборудования,	снабженного	системами	аварийно- предупредительной сигнализации и противоаварийной защиты;

  - организация профессиональной и противоаварийной подготовки персонала;

  - соблюдение требований технологического регламента, инструкций по эксплуатации оборудования, инструкций по охране труда;

  - соблюдение сроков текущих, планово-предупредительных, капитальных ремонтов оборудования;

  - контроль исправности оборудования, средств КИПиА, систем ПАЗ, молниезащиты, заземления;

  - оповещение об аварии органов местного самоуправления по мобильной связи;                                        (89500757543,89500757289)                                                                                                           эвакуация из опасной зоны аварии населения производится в Пункты временного размещения и питания:

  - МКОУ Артемовская СОШ, рп.Артемовский,ул.Артемовская,д.20,вместимостью 300 человек

  - Досуговый центр рп.Артемовского,рп.Артемовский,ул.Артемовская,д.10,вместимостью 59 человек

во взаимодействии с органами МЧС и аварийно-спасательными формированиями;

  - обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

  - привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварии специализированных служб и формирований в целях предупреждения развития аварий, угрозы населению.

Система оповещения предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до объектовых сил, персонала аварийно-спасательных формирований, оперативных дежурных служб органов ГО и ЧС города(83956152700,89041288668),  области8(3952) 24-04-40, 20-06-12.

В целях обеспечения безопасности населения в случае аварии осуществляются следующие мероприятия:

Ответственный Администрации городского поселения по телефону через стойки циркулярного вызова оповещает руководителей муниципальных образований, министерств и ведомств; население-подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения об опасности по радио и локальным систем оповещения:

- включаются электросирены, расположенные в разных районах поселения;

- осуществляется передача информационного звукового сообщения по местным радиовещательным станциям.

3.6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

- Для  формирования  сил  и  средств  на  устранение последствий  аварийных  ситуаций  создаются  и  используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в  системах  теплоснабжения,  а  при  необходимости  и  администрации Артемовского МО.

- При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий  аварий  на  объекте  производится  расчет  необходимых для этого сил и средств.

- По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

-средства  (инструменты,  материалы  и  приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для  проведения  ремонтно-восстановительных  и  спасательных  работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

-аварийный запас средств индивидуальной защиты;

-силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

-средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

- Организация материально-технического обеспечения операций по  локализации  и  ликвидации  аварийных  ситуаций  и  их  последствий на   объекте   осуществляется   организациями,   функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Артемовского МО.

- Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

- Организация    инженерного    обеспечения    операций по  локализации  и  ликвидации  аварийных  ситуаций  в  теплоснабжении и  их  последствий  на  объекте  –  комплекс  инженерных  мероприятий и  задач,  выполняемых  в  целях  создания  благоприятных  условий в  ходе  проведения  наиболее  сложных  работ  по  спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи   инженерного   обеспечения   ремонтно-восстановительных и  других  неотложных  работ  выполняют  специализированные группы,   имеющие   соответствующую   подготовку   по   ремонту   и

восстановлению,   водопроводно-канализационных   сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных   ситуаций   в   теплоснабжении   и   их   последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

-с  администрацией Артемовского МО  (координация и   контроль   деятельности,   а   в   случае   планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство за  главы  Артемовского МО  курирующим деятельность отдела топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства;

-муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

-с  организациями,  связанными  с  функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и теплосетевыми организациями;

-с организациями, управляющими многоквартирными домами.

- Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Артемовского МО  район за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

-	выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

-заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

-заключением договора банковской гарантии;

-иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие  резервы  финансовые  средства  должны находиться   на   счетах   эксплуатирующей   организации   и   могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

- Организация   противопожарного   обеспечения   операций по   локализации   и   ликвидации   аварий   и   их   последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими	в	системах	теплоснабжения Артемовкого МО  в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными   и   спасательными   службами   МЧС   России в случае возгорания, по вызову.

- Организация   транспортного   обеспечения   операций по   локализации   и   ликвидации   аварий   и   их   последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими	в	системах	теплоснабжения Артемовского МО , а  в  случае  необходимости  привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

- Организация   медицинского   обеспечения   операций по   локализации   и   ликвидации   аварий   и   их   последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Приложение № 2 к Постановлению                                                                                                                                                               администрации Артемовского МО                                                                                                                                                                                     от 22 января 2026 г. № 13

Приложение № 2. Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Артемовского МО

- Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Артемовского МО, теплоснабжающей и теплосетевой организации при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надёжности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне организационно методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация МО ГО   «Сыктывкар» .

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения,

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории муниципального образования, В систему сбора данных вносятся данные по проведённым ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования и прокладки (строительства) тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль проложенных теплосетей, схема дренажных и канализационных сетей;  исполнительная документация (аксонометрические, принципиальные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);

- данные о проведённых ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

Приложение № 3 к Постановлению                                                                                                                                                                                      администрации Артемовского МО                                                                                                                                                                                         от 22 января  2026 г. № 13

Приложение № 3. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Артемовского МО.

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

  - Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

  - все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативнодиспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

  - Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

  - Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

  - В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением Главы Администрации Артемовского МО к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия населения.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

  - Информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС г. Бодайбо и района для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3.	Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

  - Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу ЕДДС г. Бодайбо и район» оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

  - ЕДДС г. Бодайбо и район» осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

  - Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций подают заявку в ДДС Артемовского МО и информируют Абонентов за несколько дней до намеченных работ.

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС  за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

  - При проведении плановых ремонтных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или теплосетевой организации и ДДС Артемовского МО, ЕДДС г. Бодайбо района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ДДС Артемовского МО, ЕДДС г. Бодайбо и района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

  - Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ДДС Артемовского МО,ЕДДС г. Бодайбо и района .

  - Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ДДС Артёмовского МО, ЕДДС г. Бодайбо и района  время начала включения.

- Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии, являются: - настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения, с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные управлением по энергетики и энергосбережению Администрации посёлка схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой

организации устанавливается ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, абоненты, ДДС Артемовского МО, ЕДДС г. Бодайбо и района ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.